## Calibration_05032022
Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Theoratical NPOC [mg/l]
Blank | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 192
Blank | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 161
Blank | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 154
0.625 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 568 | 0.625
0.625 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 617 | 0.625
0.625 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 629 | 0.625
1.25 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 1231 | 1.25
1.25 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 1222 | 1.25
1.25 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 1292 | 1.25
2.5 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 2429 | 2.5
2.5 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 2405 | 2.5
2.5 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 2435 | 2.5
5 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 5759 | 5
5 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 5668 | 5
5 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 5569 | 5
10 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 10800 | 10
10 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 10711 | 10
10 ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 10601 | 10
20ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 21679 | 20
20ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 21340 | 20
20ppm | NPOC/TNb - precise | 0.5 | 21364 | 20
|  | Slope | 0.000927
|  | Intercept | 0.057053
_

## Samples raw data
|  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | NPOC [mg/L] | Corrected for DF NPOC [mg/L]
|  | 0_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1117 | 1.0925 | 5.4626
|  | 0_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1435 | 1.3873 | 6.9365
|  | 0_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1418 | 1.3715 | 6.8577
D1 | T1 | D1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2456
D1 | T1 | D1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2460
D1 | T1 | D1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2417
D1 | T2 | D1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1546
D1 | T2 | D1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1622
D1 | T2 | D1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1645
D1 | T3 | D1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1201
D1 | T3 | D1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1271
D1 | T3 | D1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1316
D1 | T4 | D1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1257
D1 | T4 | D1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1285
D1 | T4 | D1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1283
D1 | T6 | D1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1437
D1 | T6 | D1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1457
D1 | T6 | D1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1471
D1 | T7 | D1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1500
D1 | T7 | D1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1499
D1 | T7 | D1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1528
D1 | T8 | D1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3172
D1 | T8 | D1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3267
D1 | T8 | D1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3263
D1 | T9 | D1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1149
D1 | T9 | D1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1201
D1 | T9 | D1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1372
D1 | T10 | D1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1261
D1 | T10 | D1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1276
D1 | T10 | D1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1269
D1 | T11 | D1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2720
D1 | T11 | D1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2829
D1 | T11 | D1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2797
D1 | T12 | D1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1617
D1 | T12 | D1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1621
D1 | T12 | D1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1613
D2 | T1 | D2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2364
D2 | T1 | D2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2864
D2 | T1 | D2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2491
D2 | T2 | D2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1513
D2 | T2 | D2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1600
D2 | T2 | D2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1582
D2 | T3 | D2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1449
D2 | T3 | D2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1538
D2 | T3 | D2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1555
D2 | T4 | D2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1094
D2 | T4 | D2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1035
D2 | T4 | D2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1022
D2 | T6 | D2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1946
D2 | T6 | D2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3244
D2 | T6 | D2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2015
D2 | T7 | D2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1880
D2 | T7 | D2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1904
D2 | T7 | D2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1854
D2 | T8 | D2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2074
D2 | T8 | D2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1968
D2 | T8 | D2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1948
D2 | T9 | D2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1229
D2 | T9 | D2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1255
D2 | T9 | D2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1285
D2 | T10 | D2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3648
D2 | T10 | D2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3910
D2 | T10 | D2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3929
D2 | T11 | D2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2447
D2 | T11 | D2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2541
D2 | T11 | D2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2527
D2 | T12 | D2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3335
D2 | T12 | D2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3540
D2 | T12 | D2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3452
D3 | T1 | D3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3770
D3 | T1 | D3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3938
D3 | T1 | D3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3923
D3 | T2 | D3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1490
D3 | T2 | D3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1619
D3 | T2 | D3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1638
D3 | T3 | D3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1332
D3 | T3 | D3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1335
D3 | T3 | D3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1365
D3 | T4 | D3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1410
D3 | T4 | D3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1398
D3 | T4 | D3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1410
D3 | T6 | D3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2034
D3 | T6 | D3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2050
D3 | T6 | D3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2046
D3 | T7 | D3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1681
D3 | T7 | D3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1602
D3 | T7 | D3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1643
D3 | T8 | D3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1834
D3 | T8 | D3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1832
D3 | T8 | D3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1871
D3 | T9 | D3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2448
D3 | T9 | D3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2593
D3 | T9 | D3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2546
D3 | T10 | D3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2995
D3 | T10 | D3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3167
D3 | T10 | D3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3147
D3 | T11 | D3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2392
D3 | T11 | D3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2478
D3 | T11 | D3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2433
D3 | T12 | D3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2429
D3 | T12 | D3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2566
D3 | T12 | D3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2552
MD1 | T1 | MD1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2544
MD1 | T1 | MD1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2606
MD1 | T1 | MD1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2635
MD1 | T2 | MD1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1629
MD1 | T2 | MD1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1578
MD1 | T2 | MD1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1611
MD1 | T3 | MD1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2548
MD1 | T3 | MD1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2800
MD1 | T3 | MD1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2784
MD1 | T4 | MD1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 816
MD1 | T4 | MD1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 808
MD1 | T4 | MD1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 871
MD1 | T6 | MD1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2597
MD1 | T6 | MD1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3510
MD1 | T6 | MD1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2811
MD1 | T7 | MD1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2415
MD1 | T7 | MD1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2468
MD1 | T7 | MD1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2485
MD1 | T8 | MD1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2630
MD1 | T8 | MD1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2692
MD1 | T8 | MD1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2648
MD1 | T9 | MD1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1194
MD1 | T9 | MD1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1199
MD1 | T9 | MD1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1203
MD1 | T10 | MD1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1133
MD1 | T10 | MD1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1139
MD1 | T10 | MD1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1126
MD1 | T11 | MD1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3429
MD1 | T11 | MD1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3641
MD1 | T11 | MD1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3610
MD1 | T12 | MD1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1359
MD1 | T12 | MD1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1394
MD1 | T12 | MD1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1413
MD2 | T1 | MD2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2836
MD2 | T1 | MD2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2930
MD2 | T1 | MD2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2992
MD2 | T2 | MD2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1314
MD2 | T2 | MD2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1365
MD2 | T2 | MD2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1379
MD2 | T3 | MD2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1164
MD2 | T3 | MD2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1238
MD2 | T3 | MD2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1261
MD2 | T4 | MD2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1486
MD2 | T4 | MD2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1526
MD2 | T4 | MD2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1534
MD2 | T6 | MD2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2489
MD2 | T6 | MD2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2590
MD2 | T6 | MD2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2566
MD2 | T7 | MD2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2657
MD2 | T7 | MD2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2778
MD2 | T7 | MD2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2769
MD2 | T8 | MD2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3138
MD2 | T8 | MD2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3303
MD2 | T8 | MD2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3281
MD2 | T9 | MD2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1060
MD2 | T9 | MD2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1042
MD2 | T9 | MD2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1104
MD2 | T10 | MD2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1643
MD2 | T10 | MD2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1542
MD2 | T10 | MD2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1577
MD2 | T11 | MD2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2900
MD2 | T11 | MD2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3077
MD2 | T11 | MD2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2997
MD2 | T12 | MD2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2085
MD2 | T12 | MD2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2154
MD2 | T12 | MD2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2165
MD3 | T1 | MD3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3006
MD3 | T1 | MD3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3079
MD3 | T1 | MD3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3058
MD3 | T2 | MD3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1518
MD3 | T2 | MD3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1635
MD3 | T2 | MD3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1636
MD3 | T3 | MD3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1244
MD3 | T3 | MD3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1357
MD3 | T3 | MD3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1341
MD3 | T4 | MD3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1419
MD3 | T4 | MD3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1422
MD3 | T4 | MD3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1464
MD3 | T6 | MD3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1778
MD3 | T6 | MD3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1656
MD3 | T6 | MD3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1713
MD3 | T7 | MD3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3131
MD3 | T7 | MD3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3278
MD3 | T7 | MD3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3246
MD3 | T8 | MD3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1561
MD3 | T8 | MD3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1532
MD3 | T8 | MD3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1526
MD3 | T9 | MD3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1125
MD3 | T9 | MD3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1117
MD3 | T9 | MD3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1128
MD3 | T10 | MD3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2619
MD3 | T10 | MD3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2750
MD3 | T10 | MD3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2764
MD3 | T11 | MD3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1964
MD3 | T11 | MD3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1996
MD3 | T11 | MD3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1954
MD3 | T12 | MD3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2800
MD3 | T12 | MD3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2864
MD3 | T12 | MD3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2876
NND1 | T1 | NND1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2842
NND1 | T1 | NND1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2991
NND1 | T1 | NND1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2887
NND1 | T2 | NND1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3095
NND1 | T2 | NND1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3321
NND1 | T2 | NND1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3359
NND1 | T3 | NND1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1945
NND1 | T3 | NND1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2095
NND1 | T3 | NND1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2055
NND1 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 868
NND1 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 847
NND1 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 877
NND1 | T6 | NND1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1400
NND1 | T6 | NND1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1356
NND1 | T6 | NND1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1362
NND1 | T7 | NND1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2665
NND1 | T7 | NND1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2825
NND1 | T7 | NND1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2771
NND1 | T8 | NND1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2194
NND1 | T8 | NND1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2257
NND1 | T8 | NND1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2299
NND1 | T9 | NND1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1609
NND1 | T9 | NND1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1652
NND1 | T9 | NND1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1691
NND1 | T10 | NND1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1183
NND1 | T10 | NND1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1168
NND1 | T10 | NND1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1187
NND1 | T11 | NND1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3723
NND1 | T11 | NND1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3960
NND1 | T11 | NND1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 4021
NND1 | T12 | NND1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2239
NND1 | T12 | NND1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2310
NND1 | T12 | NND1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2331
NND2 | T1 | NND2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2953
NND2 | T1 | NND2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3026
NND2 | T1 | NND2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3070
NND2 | T2 | NND2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1723
NND2 | T2 | NND2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1777
NND2 | T2 | NND2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1814
NND2 | T3 | NND2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2686
NND2 | T3 | NND2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2848
NND2 | T3 | NND2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2865
NND2 | T4 | NND2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1418
NND2 | T4 | NND2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1440
NND2 | T4 | NND2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1462
NND2 | T6 | NND2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2092
NND2 | T6 | NND2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2163
NND2 | T6 | NND2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2175
NND2 | T7 | NND2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2396
NND2 | T7 | NND2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2438
NND2 | T7 | NND2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2470
NND2 | T8 | NND2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2097
NND2 | T8 | NND2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2103
NND2 | T8 | NND2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2167
NND2 | T9 | NND2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1329
NND2 | T9 | NND2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1344
NND2 | T9 | NND2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1328
NND2 | T10 | NND2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2464
NND2 | T10 | NND2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2574
NND2 | T10 | NND2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2546
NND2 | T11 | NND2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2740
NND2 | T11 | NND2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2851
NND2 | T11 | NND2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2807
NND2 | T12 | NND2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3103
NND2 | T12 | NND2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3239
NND2 | T12 | NND2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3287
NND3 | T1 | NND3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2775
NND3 | T1 | NND3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2781
NND3 | T1 | NND3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2861
NND3 | T2 | NND3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1566
NND3 | T2 | NND3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1615
NND3 | T2 | NND3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1658
NND3 | T3 | NND3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1482
NND3 | T3 | NND3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1530
NND3 | T3 | NND3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1578
NND3 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1415
NND3 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1434
NND3 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1462
NND3 | T6 | NND3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1903
NND3 | T6 | NND3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1912
NND3 | T6 | NND3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1955
NND3 | T7 | NND3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2445
NND3 | T7 | NND3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2545
NND3 | T7 | NND3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2511
NND3 | T8 | NND3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2261
NND3 | T8 | NND3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2224
NND3 | T8 | NND3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2297
NND3 | T9 | NND3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1197
NND3 | T9 | NND3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1234
NND3 | T9 | NND3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1229
NND3 | T10 | NND3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3366
NND3 | T10 | NND3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3475
NND3 | T10 | NND3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3467
NND3 | T11 | NND3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3632
NND3 | T11 | NND3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3801
NND3 | T11 | NND3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3790
NND3 | T12 | NND3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2951
NND3 | T12 | NND3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3065
NND3 | T12 | NND3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3035

## D
|  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Calc TOC [mg/L] | Corrected DF TOC [mg/L] |  |  |  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Calc TOC [mg/L] | Corrected DF TOC [mg/L] |  |  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Calc TOC [mg/L] | Corrected DF TOC [mg/L]
D1 | T1 | D1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2456 | 2.3338 | 11.6689 |  | D2 | T1 | D2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2364 | 2.2485 | 11.2424 | D3 | T1 | D3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3770 | 3.5519 | 17.7593
D1 | T1 | D1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2460 | 2.3375 | 11.6874 |  | D2 | T1 | D2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2864 | 2.712 | 13.5599 | D3 | T1 | D3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3938 | 3.7076 | 18.5379
D1 | T1 | D1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2417 | 2.2976 | 11.4881 |  | D2 | T1 | D2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2491 | 2.3662 | 11.8311 | D3 | T1 | D3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3923 | 3.6937 | 18.4684
D1 | T2 | D1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1546 | 1.4902 | 7.451 |  | D2 | T2 | D2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1513 | 1.4596 | 7.298 | D3 | T2 | D3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1490 | 1.4383 | 7.1914
D1 | T2 | D1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1622 | 1.5607 | 7.8033 |  | D2 | T2 | D2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1600 | 1.5403 | 7.7013 | D3 | T2 | D3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1619 | 1.5579 | 7.7893
D1 | T2 | D1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1645 | 1.582 | 7.9099 |  | D2 | T2 | D2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1582 | 1.5236 | 7.6179 | D3 | T2 | D3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1638 | 1.5755 | 7.8774
D1 | T3 | D1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1201 | 1.1704 | 5.8519 |  | D2 | T3 | D2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1449 | 1.4003 | 7.0014 | D3 | T3 | D3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1332 | 1.2918 | 6.4591
D1 | T3 | D1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1271 | 1.2353 | 6.1764 |  | D2 | T3 | D2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1538 | 1.4828 | 7.4139 | D3 | T3 | D3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1335 | 1.2946 | 6.473
D1 | T3 | D1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1316 | 1.277 | 6.3849 |  | D2 | T3 | D2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1555 | 1.4985 | 7.4927 | D3 | T3 | D3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1365 | 1.3224 | 6.6121
D1 | T4 | D1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1257 | 1.2223 | 6.1115 |  | D2 | T4 | D2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1094 | 1.0712 | 5.356 | D3 | T4 | D3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1410 | 1.3641 | 6.8206
D1 | T4 | D1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1285 | 1.2483 | 6.2413 |  | D2 | T4 | D2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1035 | 1.0165 | 5.0825 | D3 | T4 | D3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1398 | 1.353 | 6.765
D1 | T4 | D1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1283 | 1.2464 | 6.232 |  | D2 | T4 | D2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1022 | 1.0044 | 5.0222 | D3 | T4 | D3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1410 | 1.3641 | 6.8206
D1 | T6 | D1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1437 | 1.3892 | 6.9458 |  | D2 | T6 | D2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1946 | 1.861 | 9.305 | D3 | T6 | D3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2034 | 1.9426 | 9.7129
D1 | T6 | D1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1457 | 1.4077 | 7.0385 |  | D2 | T6 | D2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3244 | 3.0642 | 15.3212 | D3 | T6 | D3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2050 | 1.9574 | 9.787
D1 | T6 | D1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1471 | 1.4207 | 7.1034 |  | D2 | T6 | D2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2015 | 1.925 | 9.6248 | D3 | T6 | D3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2046 | 1.9537 | 9.7685
D1 | T7 | D1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1500 | 1.4476 | 7.2378 |  | D2 | T7 | D2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1880 | 1.7998 | 8.9991 | D3 | T7 | D3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1681 | 1.6153 | 8.0767
D1 | T7 | D1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1499 | 1.4466 | 7.2331 |  | D2 | T7 | D2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1904 | 1.8221 | 9.1103 | D3 | T7 | D3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1602 | 1.5421 | 7.7106
D1 | T7 | D1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1528 | 1.4735 | 7.3676 |  | D2 | T7 | D2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1854 | 1.7757 | 8.8786 | D3 | T7 | D3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1643 | 1.5801 | 7.9006
D1 | T8 | D1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3172 | 2.9975 | 14.9875 |  | D2 | T8 | D2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2074 | 1.9797 | 9.8983 | D3 | T8 | D3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1834 | 1.7572 | 8.7859
D1 | T8 | D1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3267 | 3.0856 | 15.4279 |  | D2 | T8 | D2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1968 | 1.8814 | 9.407 | D3 | T8 | D3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1832 | 1.7553 | 8.7766
D1 | T8 | D1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3263 | 3.0819 | 15.4093 |  | D2 | T8 | D2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1948 | 1.8629 | 9.3143 | D3 | T8 | D3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1871 | 1.7915 | 8.9574
D1 | T9 | D1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1149 | 1.1222 | 5.6109 |  | D2 | T9 | D2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1229 | 1.1963 | 5.9817 | D3 | T9 | D3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2448 | 2.3264 | 11.6318
D1 | T9 | D1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1201 | 1.1704 | 5.8519 |  | D2 | T9 | D2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1255 | 1.2204 | 6.1022 | D3 | T9 | D3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2593 | 2.4608 | 12.3039
D1 | T9 | D1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1372 | 1.3289 | 6.6445 |  | D2 | T9 | D2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1285 | 1.2483 | 6.2413 | D3 | T9 | D3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2546 | 2.4172 | 12.086
D1 | T10 | D1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1261 | 1.226 | 6.13 |  | D2 | T10 | D2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3648 | 3.4388 | 17.1938 | D3 | T10 | D3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2995 | 2.8334 | 14.1671
D1 | T10 | D1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1276 | 1.2399 | 6.1995 |  | D2 | T10 | D2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3910 | 3.6816 | 18.4082 | D3 | T10 | D3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3167 | 2.9929 | 14.9644
D1 | T10 | D1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1269 | 1.2334 | 6.1671 |  | D2 | T10 | D2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3929 | 3.6992 | 18.4962 | D3 | T10 | D3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3147 | 2.9743 | 14.8717
D1 | T11 | D1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2720 | 2.5785 | 12.8925 |  | D2 | T11 | D2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2447 | 2.3254 | 11.6271 | D3 | T11 | D3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2392 | 2.2744 | 11.3722
D1 | T11 | D1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2829 | 2.6795 | 13.3977 |  | D2 | T11 | D2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2541 | 2.4126 | 12.0628 | D3 | T11 | D3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2478 | 2.3542 | 11.7708
D1 | T11 | D1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2797 | 2.6499 | 13.2494 |  | D2 | T11 | D2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2527 | 2.3996 | 11.9979 | D3 | T11 | D3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2433 | 2.3125 | 11.5623
D1 | T12 | D1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1617 | 1.556 | 7.7801 |  | D2 | T12 | D2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3335 | 3.1486 | 15.743 | D3 | T12 | D3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2429 | 2.3087 | 11.5437
D1 | T12 | D1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1621 | 1.5597 | 7.7986 |  | D2 | T12 | D2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3540 | 3.3386 | 16.6932 | D3 | T12 | D3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2566 | 2.4357 | 12.1787
D1 | T12 | D1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1613 | 1.5523 | 7.7615 |  | D2 | T12 | D2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3452 | 3.2571 | 16.2853 | D3 | T12 | D3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2552 | 2.4228 | 12.1138
[7 empty] | D1 [mg/L] | D1 Stdev | D2 [mg/L] | D2 Stdev | D3 [mg/L] | D2 Stdev
[6 empty] | T1 | 11.6148 | 0.11011 | 12.2112 | 1.2046 | 18.2552 | 0.43091
[6 empty] | T2 | 7.7214 | 0.24014 | 7.5391 | 0.21286 | 7.6194 | 0.37324
[6 empty] | T3 | 6.1377 | 0.2686 | 7.3027 | 0.26387 | 6.5147 | 0.084581
[6 empty] | T4 | 6.1949 | 0.072401 | 5.1536 | 0.17785 | 6.8021 | 0.032112
T5
[6 empty] | T6 | 7.0292 | 0.079203 | 11.417 | 3.3849 | 9.7561 | 0.038594
[6 empty] | T7 | 7.2795 | 0.076302 | 8.996 | 0.11591 | 7.896 | 0.18313
[6 empty] | T8 | 15.2749 | 0.24904 | 9.5398 | 0.31386 | 8.84 | 0.10179
[6 empty] | T9 | 6.0358 | 0.54078 | 6.1084 | 0.12989 | 12.0072 | 0.3429
[6 empty] | T10 | 6.1655 | 0.034788 | 18.0327 | 0.72787 | 14.6677 | 0.43599
[6 empty] | T11 | 13.1799 | 0.25968 | 11.896 | 0.23506 | 11.5684 | 0.19938
[6 empty] | T12 | 7.7801 | 0.01854 | 16.2405 | 0.47667 | 11.9454 | 0.34939

## MD
|  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Calc TOC [mg/L] | Corrected DF TOC [mg/L] |  |  |  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Calc TOC [mg/L] | Corrected DF TOC [mg/L] |  |  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Calc TOC [mg/L] | Corrected DF TOC [mg/L]
MD1 | T1 | MD1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2544 | 2.4153 | 12.0767 |  | MD2 | T1 | MD2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2836 | 2.686 | 13.4302 | MD3 | T1 | MD3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3006 | 2.8436 | 14.2181
MD1 | T1 | MD1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2606 | 2.4728 | 12.3641 |  | MD2 | T1 | MD2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2930 | 2.7732 | 13.8659 | MD3 | T1 | MD3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3079 | 2.9113 | 14.5565
MD1 | T1 | MD1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2635 | 2.4997 | 12.4985 |  | MD2 | T1 | MD2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2992 | 2.8306 | 14.1532 | MD3 | T1 | MD3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3058 | 2.8918 | 14.4591
MD1 | T2 | MD1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1629 | 1.5671 | 7.8357 |  | MD2 | T2 | MD2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1314 | 1.2751 | 6.3757 | MD3 | T2 | MD3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1518 | 1.4642 | 7.3212
MD1 | T2 | MD1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1578 | 1.5199 | 7.5993 |  | MD2 | T2 | MD2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1365 | 1.3224 | 6.6121 | MD3 | T2 | MD3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1635 | 1.5727 | 7.8635
MD1 | T2 | MD1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1611 | 1.5505 | 7.7523 |  | MD2 | T2 | MD2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1379 | 1.3354 | 6.6769 | MD3 | T2 | MD3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1636 | 1.5736 | 7.8681
MD1 | T3 | MD1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2548 | 2.4191 | 12.0953 |  | MD2 | T3 | MD2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1164 | 1.1361 | 5.6804 | MD3 | T3 | MD3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1244 | 1.2102 | 6.0512
MD1 | T3 | MD1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2800 | 2.6527 | 13.2633 |  | MD2 | T3 | MD2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1238 | 1.2047 | 6.0234 | MD3 | T3 | MD3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1357 | 1.315 | 6.575
MD1 | T3 | MD1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2784 | 2.6378 | 13.1891 |  | MD2 | T3 | MD2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1261 | 1.226 | 6.13 | MD3 | T3 | MD3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1341 | 1.3002 | 6.5008
MD1 | T4 | MD1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 816 | 0.81349 | 4.0674 |  | MD2 | T4 | MD2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1486 | 1.4346 | 7.1729 | MD3 | T4 | MD3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1419 | 1.3725 | 6.8623
MD1 | T4 | MD1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 808 | 0.80607 | 4.0304 |  | MD2 | T4 | MD2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1526 | 1.4717 | 7.3583 | MD3 | T4 | MD3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1422 | 1.3753 | 6.8763
MD1 | T4 | MD1_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 871 | 0.86447 | 4.3224 |  | MD2 | T4 | MD2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1534 | 1.4791 | 7.3954 | MD3 | T4 | MD3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1464 | 1.4142 | 7.0709
MD1 | T6 | MD1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2597 | 2.4645 | 12.3224 |  | MD2 | T6 | MD2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2489 | 2.3644 | 11.8218 | MD3 | T6 | MD3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1778 | 1.7053 | 8.5263
MD1 | T6 | MD1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3510 | 3.3108 | 16.5542 |  | MD2 | T6 | MD2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2590 | 2.458 | 12.2899 | MD3 | T6 | MD3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1656 | 1.5922 | 7.9608
MD1 | T6 | MD1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2811 | 2.6629 | 13.3143 |  | MD2 | T6 | MD2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2566 | 2.4357 | 12.1787 | MD3 | T6 | MD3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1713 | 1.645 | 8.225
MD1 | T7 | MD1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2415 | 2.2958 | 11.4788 |  | MD2 | T7 | MD2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2657 | 2.5201 | 12.6005 | MD3 | T7 | MD3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3131 | 2.9595 | 14.7975
MD1 | T7 | MD1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2468 | 2.3449 | 11.7245 |  | MD2 | T7 | MD2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2778 | 2.6323 | 13.1613 | MD3 | T7 | MD3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3278 | 3.0958 | 15.4788
MD1 | T7 | MD1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2485 | 2.3607 | 11.8033 |  | MD2 | T7 | MD2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2769 | 2.6239 | 13.1196 | MD3 | T7 | MD3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3246 | 3.0661 | 15.3305
MD1 | T8 | MD1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2630 | 2.4951 | 12.4753 |  | MD2 | T8 | MD2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3138 | 2.966 | 14.8299 | MD3 | T8 | MD3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1561 | 1.5041 | 7.5205
MD1 | T8 | MD1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2692 | 2.5525 | 12.7627 |  | MD2 | T8 | MD2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3303 | 3.1189 | 15.5947 | MD3 | T8 | MD3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1532 | 1.4772 | 7.3861
MD1 | T8 | MD1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2648 | 2.5118 | 12.5588 |  | MD2 | T8 | MD2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3281 | 3.0985 | 15.4927 | MD3 | T8 | MD3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1526 | 1.4717 | 7.3583
MD1 | T9 | MD1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1194 | 1.1639 | 5.8195 |  | MD2 | T9 | MD2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1060 | 1.0397 | 5.1984 | MD3 | T9 | MD3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1125 | 1.0999 | 5.4997
MD1 | T9 | MD1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1199 | 1.1685 | 5.8426 |  | MD2 | T9 | MD2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1042 | 1.023 | 5.1149 | MD3 | T9 | MD3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1117 | 1.0925 | 5.4626
MD1 | T9 | MD1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1203 | 1.1722 | 5.8612 |  | MD2 | T9 | MD2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1104 | 1.0805 | 5.4023 | MD3 | T9 | MD3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1128 | 1.1027 | 5.5136
MD1 | T10 | MD1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1133 | 1.1073 | 5.5367 |  | MD2 | T10 | MD2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1643 | 1.5801 | 7.9006 | MD3 | T10 | MD3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2619 | 2.4849 | 12.4244
MD1 | T10 | MD1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1139 | 1.1129 | 5.5645 |  | MD2 | T10 | MD2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1542 | 1.4865 | 7.4325 | MD3 | T10 | MD3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2750 | 2.6063 | 13.0315
MD1 | T10 | MD1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1126 | 1.1009 | 5.5043 |  | MD2 | T10 | MD2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1577 | 1.5189 | 7.5947 | MD3 | T10 | MD3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2764 | 2.6193 | 13.0964
MD1 | T11 | MD1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3429 | 3.2357 | 16.1787 |  | MD2 | T11 | MD2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2900 | 2.7454 | 13.7268 | MD3 | T11 | MD3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1964 | 1.8777 | 9.3884
MD1 | T11 | MD1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3641 | 3.4323 | 17.1613 |  | MD2 | T11 | MD2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3077 | 2.9094 | 14.5472 | MD3 | T11 | MD3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1996 | 1.9073 | 9.5367
MD1 | T11 | MD1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3610 | 3.4035 | 17.0177 |  | MD2 | T11 | MD2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2997 | 2.8353 | 14.1764 | MD3 | T11 | MD3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1954 | 1.8684 | 9.3421
MD1 | T12 | MD1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1359 | 1.3168 | 6.5842 |  | MD2 | T12 | MD2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2085 | 1.9899 | 9.9493 | MD3 | T12 | MD3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2800 | 2.6527 | 13.2633
MD1 | T12 | MD1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1394 | 1.3493 | 6.7465 |  | MD2 | T12 | MD2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2154 | 2.0538 | 10.2691 | MD3 | T12 | MD3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2864 | 2.712 | 13.5599
MD1 | T12 | MD1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1413 | 1.3669 | 6.8345 |  | MD2 | T12 | MD2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2165 | 2.064 | 10.3201 | MD3 | T12 | MD3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2876 | 2.7231 | 13.6156
[7 empty] | MD1 [mg/L] | MD1 Stdev | MD2 [mg/L] | MD2 Stdev | MD3 [mg/L] | MD2 Stdev
[6 empty] | T1 | 12.3131 | 0.21547 | 13.8164 | 0.36406 | 14.4112 | 0.17419
[6 empty] | T2 | 7.7291 | 0.11988 | 6.5549 | 0.15856 | 7.6843 | 0.31444
[6 empty] | T3 | 12.8492 | 0.654 | 5.9446 | 0.23493 | 6.3757 | 0.28342
[6 empty] | T4 | 4.14 | 0.15897 | 7.3089 | 0.1192 | 6.9365 | 0.11661
T5
[6 empty] | T6 | 14.0636 | 2.2132 | 12.0968 | 0.24457 | 8.2374 | 0.28294
[6 empty] | T7 | 11.6689 | 0.16923 | 12.9605 | 0.31245 | 15.2023 | 0.35832
[6 empty] | T8 | 12.5989 | 0.14784 | 15.3058 | 0.41525 | 7.4216 | 0.086754
[6 empty] | T9 | 5.8411 | 0.0209 | 5.2385 | 0.14784 | 5.4919 | 0.026356
[6 empty] | T10 | 5.5352 | 0.030157 | 7.6426 | 0.23771 | 12.8508 | 0.37071
[6 empty] | T11 | 16.7859 | 0.53072 | 14.1501 | 0.41083 | 9.4224 | 0.10169
[6 empty] | T12 | 6.7218 | 0.12696 | 10.1795 | 0.20099 | 13.4796 | 0.18937

## NND
|  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Calc TOC [mg/L] | Corrected DF TOC [mg/L] |  |  |  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Calc TOC [mg/L] | Corrected DF TOC [mg/L] |  |  | Name | Method | NPOC vol. [ml] | NPOC Area | Calc TOC [mg/L] | Corrected DF TOC [mg/L]
NND1 | T1 | NND1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2842 | 2.6916 | 13.458 |  | NND2 | T1 | NND2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2953 | 2.7945 | 13.9725 | NND3 | T1 | NND3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2775 | 2.6295 | 13.1474
NND1 | T1 | NND1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2991 | 2.8297 | 14.1486 |  | NND2 | T1 | NND2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3026 | 2.8622 | 14.3108 | NND3 | T1 | NND3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2781 | 2.635 | 13.1752
NND1 | T1 | NND1_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2887 | 2.7333 | 13.6665 |  | NND2 | T1 | NND2_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3070 | 2.903 | 14.5148 | NND3 | T1 | NND3_T1_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2861 | 2.7092 | 13.546
NND1 | T2 | NND1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3095 | 2.9261 | 14.6306 |  | NND2 | T2 | NND2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1723 | 1.6543 | 8.2714 | NND3 | T2 | NND3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1566 | 1.5087 | 7.5437
NND1 | T2 | NND1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3321 | 3.1356 | 15.6781 |  | NND2 | T2 | NND2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1777 | 1.7043 | 8.5217 | NND3 | T2 | NND3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1615 | 1.5542 | 7.7708
NND1 | T2 | NND1_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3359 | 3.1709 | 15.8543 |  | NND2 | T2 | NND2_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1814 | 1.7386 | 8.6932 | NND3 | T2 | NND3_T2_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1658 | 1.594 | 7.9701
NND1 | T3 | NND1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1945 | 1.8601 | 9.3004 |  | NND2 | T3 | NND2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2686 | 2.547 | 12.7349 | NND3 | T3 | NND3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1482 | 1.4309 | 7.1544
NND1 | T3 | NND1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2095 | 1.9991 | 9.9956 |  | NND2 | T3 | NND2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2848 | 2.6972 | 13.4858 | NND3 | T3 | NND3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1530 | 1.4754 | 7.3768
NND1 | T3 | NND1_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2055 | 1.962 | 9.8102 |  | NND2 | T3 | NND2_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2865 | 2.7129 | 13.5646 | NND3 | T3 | NND3_T3_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1578 | 1.5199 | 7.5993
NND1 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 868 | 0.86169 | 4.3085 |  | NND2 | T4 | NND2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1418 | 1.3715 | 6.8577 | NND3 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1415 | 1.3688 | 6.8438
NND1 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 847 | 0.84222 | 4.2111 |  | NND2 | T4 | NND2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1440 | 1.3919 | 6.9597 | NND3 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1434 | 1.3864 | 6.9319
NND1 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 877 | 0.87003 | 4.3502 |  | NND2 | T4 | NND2_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1462 | 1.4123 | 7.0617 | NND3 | T4 | NND3_T4_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1462 | 1.4123 | 7.0617
NND1 | T6 | NND1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1400 | 1.3549 | 6.7743 |  | NND2 | T6 | NND2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2092 | 1.9963 | 9.9817 | NND3 | T6 | NND3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1903 | 1.8211 | 9.1057
NND1 | T6 | NND1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1356 | 1.3141 | 6.5703 |  | NND2 | T6 | NND2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2163 | 2.0622 | 10.3108 | NND3 | T6 | NND3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1912 | 1.8295 | 9.1474
NND1 | T6 | NND1_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1362 | 1.3196 | 6.5982 |  | NND2 | T6 | NND2_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2175 | 2.0733 | 10.3664 | NND3 | T6 | NND3_T6_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1955 | 1.8693 | 9.3467
NND1 | T7 | NND1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2665 | 2.5275 | 12.6376 |  | NND2 | T7 | NND2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2396 | 2.2782 | 11.3908 | NND3 | T7 | NND3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2445 | 2.3236 | 11.6179
NND1 | T7 | NND1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2825 | 2.6758 | 13.3792 |  | NND2 | T7 | NND2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2438 | 2.3171 | 11.5854 | NND3 | T7 | NND3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2545 | 2.4163 | 12.0814
NND1 | T7 | NND1_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2771 | 2.6258 | 13.1289 |  | NND2 | T7 | NND2_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2470 | 2.3467 | 11.7337 | NND3 | T7 | NND3_T7_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2511 | 2.3848 | 11.9238
NND1 | T8 | NND1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2194 | 2.0909 | 10.4545 |  | NND2 | T8 | NND2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2097 | 2.001 | 10.0049 | NND3 | T8 | NND3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2261 | 2.153 | 10.765
NND1 | T8 | NND1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2257 | 2.1493 | 10.7465 |  | NND2 | T8 | NND2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2103 | 2.0065 | 10.0327 | NND3 | T8 | NND3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2224 | 2.1187 | 10.5935
NND1 | T8 | NND1_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2299 | 2.1882 | 10.9412 |  | NND2 | T8 | NND2_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2167 | 2.0659 | 10.3293 | NND3 | T8 | NND3_T8_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2297 | 2.1864 | 10.9319
NND1 | T9 | NND1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1609 | 1.5486 | 7.743 |  | NND2 | T9 | NND2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1329 | 1.289 | 6.4452 | NND3 | T9 | NND3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1197 | 1.1667 | 5.8334
NND1 | T9 | NND1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1652 | 1.5885 | 7.9423 |  | NND2 | T9 | NND2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1344 | 1.3029 | 6.5147 | NND3 | T9 | NND3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1234 | 1.201 | 6.0049
NND1 | T9 | NND1_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1691 | 1.6246 | 8.1231 |  | NND2 | T9 | NND2_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1328 | 1.2881 | 6.4406 | NND3 | T9 | NND3_T9_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1229 | 1.1963 | 5.9817
NND1 | T10 | NND1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1183 | 1.1537 | 5.7685 |  | NND2 | T10 | NND2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2464 | 2.3412 | 11.7059 | NND3 | T10 | NND3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3366 | 3.1773 | 15.8867
NND1 | T10 | NND1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1168 | 1.1398 | 5.699 |  | NND2 | T10 | NND2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2574 | 2.4432 | 12.2158 | NND3 | T10 | NND3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3475 | 3.2784 | 16.3919
NND1 | T10 | NND1_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 1187 | 1.1574 | 5.787 |  | NND2 | T10 | NND2_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2546 | 2.4172 | 12.086 | NND3 | T10 | NND3_T10_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3467 | 3.271 | 16.3549
NND1 | T11 | NND1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3723 | 3.5083 | 17.5414 |  | NND2 | T11 | NND2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2740 | 2.597 | 12.9852 | NND3 | T11 | NND3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3632 | 3.4239 | 17.1196
NND1 | T11 | NND1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3960 | 3.728 | 18.6399 |  | NND2 | T11 | NND2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2851 | 2.6999 | 13.4997 | NND3 | T11 | NND3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3801 | 3.5806 | 17.9029
NND1 | T11 | NND1_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 4021 | 3.7845 | 18.9227 |  | NND2 | T11 | NND2_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2807 | 2.6591 | 13.2957 | NND3 | T11 | NND3_T11_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3790 | 3.5704 | 17.852
NND1 | T12 | NND1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2239 | 2.1326 | 10.6631 |  | NND2 | T12 | NND2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3103 | 2.9335 | 14.6677 | NND3 | T12 | NND3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2951 | 2.7926 | 13.9632
NND1 | T12 | NND1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2310 | 2.1984 | 10.9921 |  | NND2 | T12 | NND2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3239 | 3.0596 | 15.2981 | NND3 | T12 | NND3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3065 | 2.8983 | 14.4916
NND1 | T12 | NND1_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 2331 | 2.2179 | 11.0895 |  | NND2 | T12 | NND2_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3287 | 3.1041 | 15.5206 | NND3 | T12 | NND3_T12_DF5 | NPOC - precise | 0.5 | 3035 | 2.8705 | 14.3525
[7 empty] | NND1 [mg/L] | NND1 Stdev | NND2 [mg/L] | NND2 Stdev | NND3 [mg/L] | NND3 Stdev
[6 empty] | T1 | 13.7577 | 0.35422 | 14.266 | 0.27391 | 13.2896 | 0.22255
[6 empty] | T2 | 15.3877 | 0.66151 | 8.4954 | 0.21212 | 7.7615 | 0.21336
[6 empty] | T3 | 9.7021 | 0.36002 | 13.2618 | 0.45796 | 7.3768 | 0.22248
[6 empty] | T4 | 4.2899 | 0.071355 | 6.9597 | 0.10197 | 6.9458 | 0.10959
T5
[6 empty] | T6 | 6.6476 | 0.11059 | 10.2196 | 0.20792 | 9.1999 | 0.12881
[6 empty] | T7 | 13.0485 | 0.37727 | 11.57 | 0.17202 | 11.8743 | 0.23567
[6 empty] | T8 | 10.714 | 0.24496 | 10.1223 | 0.17983 | 10.7635 | 0.16918
[6 empty] | T9 | 7.9361 | 0.19011 | 6.4668 | 0.041543 | 5.94 | 0.093047
[6 empty] | T10 | 5.7515 | 0.046427 | 12.0026 | 0.26497 | 16.2112 | 0.28159
[6 empty] | T11 | 18.368 | 0.72966 | 13.2602 | 0.25908 | 17.6248 | 0.43827
[6 empty] | T12 | 10.9149 | 0.22346 | 15.1621 | 0.44238 | 14.2691 | 0.2739

## Summary
| TOC [mg/L] | [9 empty] | TOC [mg/L] | Stdev [mg/L]
| D1 | D2 | D3 | MD1 | MD2 | MD3 | NND1 | NND2 | NND3 | Time zero | 6.4189 | 0.82917
T1 | 11.6148 | 12.2112 | 18.2552 | 12.3131 | 13.8164 | 14.4112 | 13.7577 | 14.266 | 13.2896
T2 | 7.7214 | 7.5391 | 7.6194 | 7.7291 | 6.5549 | 7.6843 | 15.3877 | 8.4954 | 7.7615
T3 | 6.1377 | 7.3027 | 6.5147 | 12.8492 | 5.9446 | 6.3757 | 9.7021 | 13.2618 | 7.3768
T4 | 6.1949 | 5.1536 | 6.8021 | 4.14 | 7.3089 | 6.9365 | 4.2899 | 6.9597 | 6.9458
T5
T6 | 7.0292 | 11.417 | 9.7561 | 14.0636 | 12.0968 | 8.2374 | 6.6476 | 10.2196 | 9.1999
T7 | 7.2795 | 8.996 | 7.896 | 11.6689 | 12.9605 | 15.2023 | 13.0485 | 11.57 | 11.8743
T8 | 15.2749 | 9.5398 | 8.84 | 12.5989 | 15.3058 | 7.4216 | 10.714 | 10.1223 | 10.7635
T9 | 6.0358 | 6.1084 | 12.0072 | 5.8411 | 5.2385 | 5.4919 | 7.9361 | 6.4668 | 5.94
T10 | 6.1655 | 18.0327 | 14.6677 | 5.5352 | 7.6426 | 12.8508 | 5.7515 | 12.0026 | 16.2112
T11 | 13.1799 | 11.896 | 11.5684 | 16.7859 | 14.1501 | 9.4224 | 18.368 | 13.2602 | 17.6248
T12 | 7.7801 | 16.2405 | 11.9454 | 6.7218 | 10.1795 | 13.4796 | 10.9149 | 15.1621 | 14.2691
Stdev [mg/L]
| D1 | D2 | D3 | MD1 | MD2 | MD3 | NND1 | NND2 | NND3
T1 | 0.11011 | 1.2046 | 0.43091 | 0.21547 | 0.36406 | 0.17419 | 0.35422 | 0.27391 | 0.22255
T2 | 0.24014 | 0.21286 | 0.37324 | 0.11988 | 0.15856 | 0.31444 | 0.66151 | 0.21212 | 0.21336
T3 | 0.2686 | 0.26387 | 0.084581 | 0.654 | 0.23493 | 0.28342 | 0.36002 | 0.45796 | 0.22248
T4 | 0.072401 | 0.17785 | 0.032112 | 0.15897 | 0.1192 | 0.11661 | 0.071355 | 0.10197 | 0.10959
T5
T6 | 0.079203 | 3.3849 | 0.038594 | 2.2132 | 0.24457 | 0.28294 | 0.11059 | 0.20792 | 0.12881
T7 | 0.076302 | 0.11591 | 0.18313 | 0.16923 | 0.31245 | 0.35832 | 0.37727 | 0.17202 | 0.23567
T8 | 0.24904 | 0.31386 | 0.10179 | 0.14784 | 0.41525 | 0.086754 | 0.24496 | 0.17983 | 0.16918
T9 | 0.54078 | 0.12989 | 0.3429 | 0.0209 | 0.14784 | 0.026356 | 0.19011 | 0.041543 | 0.093047
T10 | 0.034788 | 0.72787 | 0.43599 | 0.030157 | 0.23771 | 0.37071 | 0.046427 | 0.26497 | 0.28159
T11 | 0.25968 | 0.23506 | 0.19938 | 0.53072 | 0.41083 | 0.10169 | 0.72966 | 0.25908 | 0.43827
T12 | 0.01854 | 0.47667 | 0.34939 | 0.12696 | 0.20099 | 0.18937 | 0.22346 | 0.44238 | 0.2739